电工学原理下 复习资料

B卷

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题3分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1、已知U =200V, ф0=60°，f=50Hz，它的解析式为（     ）

A.         B.

C.      D.

2、在纯电阻正弦交流电路中，正确的表达式是（  ）

A. =IR      B.        C.       D. =R

3、已知，与的相位差为（  ）

A.         B.        C.       D.

4、图示正弦稳态电路，已知电流，则电压=（　　）

A．10∠36.9°V       B．10∠-36.9°V

C．10∠53.1°V       D．10∠-53.1°V

5、图示正弦稳态电路阻抗Z吸收的有功功率P=(     )

A.360W          B.30W

C.180W          D.60W

6、对称三相电源Y连接，已知相电压=220 ∠0° V，则线电压=(    )

A.380∠-150°V					B.380∠-90°V

C.380∠30°V 					D. 380∠150°V

7、题图所示对称三相电路中，中线电流为(      )

A.0	B.

C. 	D.

8、图示的三相电压源经电压表接成△，每相电压有效值为U，此电压表的读数为（     ）

A.3U       B.U

C.2U       D.0

9、三相动力供电线路的电压是380V，则任意两根相线之间的电压称为（     ）。

A.相电压，有效值为380V          B. 相电压，有效值为220V

C. 线电压，有效值为380V          D. 线电压，有效值为380V

10、一台Y型连接的三相电动机的总功率为3232W，线电压为380V，相电流为6.1A，则此电动机的功率因素为(    )

A.0.9	      B.0.8          C.0.7			D. 0.6

二、计算题(共70分)

应有计算过程，按计算关键步骤给分。仅有计算结果无计算步骤、过程无分。

1、题图所示电路中，已知=20∠0°V，求电源发出的复功率和电路的功率因数cosc。

2、对称三相感性负载作△连接，负载线电压为380V，总功率为2.4KW，功率因数为0.6，求它的每相复阻抗。

3、用电压表、电流表和功率表去测量一个线圈的参数R和L。已知电源频率为50Hz，测得数据如下：电流表的读数为2A，电压表的读数为100V，功率表的读数为120W。试求R和L。

4、已知一感性负载额定功率为400KW，功率因数为0.5,电源为220V，频率为50Hz，若要求将功率因数提高0.9,求应并联电容器的电容，并计算并联电容前后的电流。

5、在RLC串联电路中，交流电源电压

, R = 30 , L = 445 mH，C=32 F。试求电路电流及各元件上的电压。

6、对称三相感性负载作△连接，负载线电压为380V，总功率为2.4KW，功率因数为0.6，求它的每相复阻抗。

，

7、图示三相电路，已知电源线电压为380V，负载阻抗为

，

线路阻抗为                      试求（1）负载的线电流、相电流、线电压；（2）负载有功功率、无功功率、视在功率。