供用电工程2 复习资料
一．填空：20％

1、电流保护接线方式有                   、                、            
2、90°接线是指                                                           
3、继电保护装置由              、             、               组成
4、电磁型继电器有              、             、            、           、

                  。    
5、由                   、                 、                        组合构成三段式电流保护方式。
6、功率方向继电器有            、          、           三种构成。

7、线路相间故障的特点是              、             。
二．名词解释：  （16%）
1、电流保护接线方式
2、方向保护的动作条件
3、电流继电器返回电流
4、变压器的瓦斯保护
三、问答题：42％
  1、叙述微机保护的特点（7%）
2、定时限过电流保护和反时限过电流保护的有什么区别（7%）
3、叙述继电保护的作用（7%）
4、叙述电力系统继电保护的基本要求及对其的理解（7%）
5、叙述继电器的分类（7%）
6、叙述变压器稳态情况下的不平衡电流的因素（7%）

四、作图题：（22%）
1、画出下图的展开图。

[image: image5.png]S

.

N
P
kal7; KM&

BIL-17 BT e SN
Oy BT





2、标出下图的二次电流方向

[image: image2.png]


            [image: image3.png]



[image: image4.png]



3、画出常用的电磁型继电器的图形图

4、画出LG-11型方向继电器动作特性图
PAGE  
4

[image: image1]