电能计量 复习资料
一．填空：35％

1、电能要经过          、          、         、         等多个环节才能输送到最终客户处。

2、电能表发展史为              演变为               、             、

                等。

3、电压元件由              、            、            组成。

4、电能计量装置是供电企业进行          分析、            、            、

           的重要基础设备。

5、误差分为                 、                  。

6、 基本力矩分为             、             。附加力矩分为             、            、             、及               。

7、 轴承分为              、                   。

8、电力系统小电流接地系统为             、            、               等方式。

    9、规定对地电压大于1kv为            ，对地电压小于1kv为         。

10、感应式电能表辅助部件包括          、          、         、         及

         。

二、问答题：50％

1、叙述电压、电流互感器的作用？

2、叙述电能计量装置的分类?

3、指出参比电流10（60）A、3*1.5（6）A表示的意义？

4、写出型号为DSSD331-1、LQJ-10、JDZJ-10的意思？

5、写出电流互感器的主要技术参数？

6、叙述电压互感器的注意事项？

     7、分别写出电压工作磁通的路径？

     三、计算题：（15%）

  1、电能表测量150KWh电能时，测量值为152KWh，试求电能表的绝对误差和              相对误差？

   2、某居民用户DDZY501型电能表，电能表常数为3200imp/kwh，若该电能表在1min内发出64个脉冲，则此时负载的有功功率P=?
PAGE  
3

