供用电工程1 复习资料
一．填空：30％

1、电能的质量指标有        、        、         。电压容许变化范围

为                   。频率的允许偏差为                 。

波形为                   。
2、发电厂和变电所的主要任务是          、         、         电能。
3、电能的优点有           、           、         、            。

             。
4、发电厂的类型有                   、                、                。  
5、架空线路由        、        、        、        、        等部件组成。
6、系统的无功损耗包括                   、                   。
7、电网中性点运行方式有             、               、              、
8、消弧线圈对电容电流的补偿方式有         、          、           等方式。
三．名词解释：  （20%）
1、电晕现象——

2、换位——

3、半小时平均负荷——

4、无功功率的平衡——
5、短路——
四、问答题：25％
1、电力系统运行的基本要求有哪些？
2、叙述架空线路和电缆线路相比的优缺点
3、叙述变电所的分类 

4、电力负荷的分类及对用户供电性的要求
5、叙述短路的危害后果
四、作图题：（10%）
画出变压器、电抗器的等值电路
五、计算题：（15%）
1、某110KV单回路架空输电线路，导线型号为LGJ-120，r=15.2mm，导线水平排列，并已经过整循环换位，线间距离为4m，试计算此线路的单位长度电抗、电纳

2、如下图所示，母线上标出的是电力网的额定电压，试写出图中电气设备的额定电压。
[image: image1.jpg]TS,

Tr

3kv

—110kV

10kV

10 kV—— T

Uy %<7.5 3 14
0.38kV

0.38kV




PAGE  
1

